| Модель |  | TS-5A-DIN |
| --- | --- | --- |
| Вход | Вилка | Европейский стандарт |
|  | Входное напряжение | 100 – 240 В АС, 50 - 60 Гц |
| Выход | Выходной разъем | 5,5*2,1 мм или другой, 120 см (опция) |
|  | Выходное напряжение | 3 – 36 В ±5% |
|  | Ток нагрузки | 5 А |
|  | Уровень пульсаций | (мВp-p): не более 1% |
|  | Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
|  | Температурный коэффициент | ±0.2%/град.С |
|  | Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
|  | Срабатывание защиты | Не более 20 мс（240 В AC,нагрузка 100%) |
|  | Заводская установка | 12 В, 0,5 – 5 А |
| Защита | Защита от перенапряжения | 115%-200% кВА, авто восстановление |
|  | Защита от короткого замыкания | 1 канал: авто восстановление |
| Изоляция | Уровень изоляции | 1500В AC/10 мА, 1 MIN |
|  | Сопротивление изоляции | Не менее 30 МОм, DC 500 В |
| Условия работы | Рабочая температура | 0 +40 град.С,10%-90%RH |
|  | Температура хранения | -20 +60 град.С,10~90% RH |
| Размер и вес | Размер | 160 x 100 x 43 мм |
|  | Вес | 450 г |
| 1. Условия проверки параметров: вход 230В AC, указанная нагрузка, 25 град.C 70%RH. |  |  |
| 2. Погрешность включает погрешность настройки, стабильность напряжения питания и нагрузки. |  |  |
| 3. Тест радиопомех: используется двойной провод "A12" для 20МГц, и конденсатор 0,1uF&uF |  |  |
| 4. Тест входного напряжения: для перегрузок, самое низкое напряжение на входе при нормальной работе указывается как максимальное входное напряжение. |  |  |
| 5. Тест стабильности нагрузки: нагрузка меняется от 0% до 100%, в других случаях 60%. |  |  |